## Лист1
ТОВ "СОЛ ТЕРРА"
Опитувальний лист для замовлення комплектних трансформаторних підстанцій
Тип підстанції |  |  | Виконання |  |  | Ввід НН |  |  | Напруга ВН |  |  | Тип трансформатора
Кіоскова |  |  | Тупікова |  |  | Повітряний |  |  | 6 кВ |  |  | ТМ
Мачтова |  |  | Прохідна |  |  | кабельний |  |  | 10 кВ |  |  | ТМГ
Стовпова | [8 empty] | інше |  |  | ТСЗ
Міська |  |  | К-ть трансформаторів |  |  | Вивід НН | [5 empty] | інший
Бетонна |  |  | один |  |  | повітряний |  |  | Напруга НН
|  |  | два |  |  | кабельний |  |  | 0,4 кВ
інша
Потужність трансформатора, кВА
16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | інший
Схема та група зєднань
Y\Yн-0 |  |  |  |  | ∆/Yн-11 |  |  |  |  | Y\Zн-11
Комутаційний апарат ВН | [5 empty] | Комутаційний апарат НН | [5 empty] | Захист НН
Вимикач навантаження ВНВ | [5 empty] | Рубильник ВР,РЕ | [5 empty] | РВН-0,5
Роз'єднувач РНЗ | [5 empty] | Автоматичний вимикач стаціонарний | [5 empty] | ОПН-0,5
Розєднувач повітряний РЛНД | [5 empty] | Автоматичний вимикач викатний | [5 empty] | Непотрібно
Інший | [5 empty] | Інший
Трансформатор струму
Тип ввідного лічильника НН | [11 empty] | .05 S
Активна |  |  | Прямого включення |  |  | Однотарифний | [5 empty] | .0,5
Актив-реактив |  |  | Трансформатор |  |  | Багатотарифний | [5 empty] | інший
Наявність АВР на НН |  |  |  |  | Шафа вуличного освітлення |  |  |  |  | Внутрішнє освітлення підстанції
Потрібний |  |  |  |  | Потрібна |  |  |  |  | Потрібне
Непотрібний |  |  |  |  | Непотрібна |  |  |  |  | Непотрібне
Прилади контролю |  |  |  |  | Колір підстанції |  |  |  |  | Шафа підключення ДЕС
потрібні |  |  |  |  | Заводський |  |  |  |  | Потрібна
непотрібні | [9 empty] | Непотрібна
Кількість і струм відвідних автоматичних вимикачів
25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 1000
Примітки
Назва організації |  |  | Контактна особа |  |  | Електронна адреса |  |  | Телефон |  |  | Дата\Підпис